[image: image1.png]


DOTAZNÍK PRO INMAT 55

měření nekorigovaného průtoku

typ 455

[image: image4.png]ZPA




strana 1/ 1
	1
	Číslo výrobku
	4
	5
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Ověřit podle § 9 zákona č. 505/1990 Sb.
	(ANO, NE)
	

	3
	Název okruhu (max. 16 znaků)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Výpočtový průtok škrticího orgánu Mv nebo rozsah průtokoměru Qv
	

	5
	Jednotka průtoku                                                               například: [m3/h],[l/min],[kg/h],[t/h], ...
	

	6
	Signál průtoku
	kvadratický proudový - ze snímače diferenčního tlaku
	
	zvolit jen jednu možnost
	

	
	
	lineární proudový - z objemového průtokoměru
	
	
	

	
	
	lineární proudový - z hmotnostního průtokoměru
	
	
	

	7
	Měření plynu
	vztažné parametry pro přepočet množství plynu

(vyplnit pouze pro měření průtoku plynu hmotnostním průtokoměrem)
	
	ρn [kg/m3]
	

	
	
	
	
	tn [°C]
	

	
	
	
	
	pn [MPa]
	

	8
	Hodnota průtoku pro interní signalizaci překročení                       ( jednotka průtoku dle bodu 5)
	




















	květen 2011
  ( ZPA Nová Paka, a.s.


[image: image2.jpg]IS0 9001:2001

J
N
M

G,
%wm‘j
NOVA PAKA

ZPA Nova Paka, a. s. tel.: spojovatel: 493 761 111 www.zpanp.cz .

PraZska 470 fax: 493 721 194 bankovni spojeni: CSOB HK 1C0: 46 50 48 26

509 39 Nova Paka e-mail: obchod @zpanp.cz Gislo udtu: 271 992 523/0300 DIC: CZ46504826



[image: image3.jpg]IS0 9001:2001

J
N
M

G,
%wm‘j
NOVA PAKA

ZPA Nova Paka, a. s. tel.: spojovatel: 493 761 111 www.zpanp.cz .

PraZska 470 fax: 493 721 194 bankovni spojeni: CSOB HK 1C0: 46 50 48 26

509 39 Nova Paka e-mail: obchod @zpanp.cz Gislo udtu: 271 992 523/0300 DIC: CZ46504826




1 / 1
	květen 2011
  ( ZPA Nová Paka, a.s.


[image: image3.jpg][image: image2.jpg]
2 / 2

