TP – 304337/a
DOTAZNÍK měření průtoku a tepla předaného vodní párou nepřímou metodou   TYP 457 - Měřič INMAT 57

[image: image1.png]


DOTAZNÍK PRO INMAT 57

měření průtoku a tepla předaného vodní párou nepřímou metodou

typ 457

[image: image4.png]ZPA




DOTAZNÍK ZPA Nová Paka, a.s. - strana 1/ 1


Datum vyplnění dotazníku:
     
	1
	Číslo výrobku
	4
	5
	7
	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	0
	2
	0
	0
	/ FORMDROPDOWN 

	/ FORMDROPDOWN 

	/ FORMDROPDOWN 

	/ FORMDROPDOWN 


	2
	Jednotka tepelného výkonu, energie a čtvrthodinového maxima
	(GJ/h, GJ) nebo (MW,MWh)
	 FORMDROPDOWN 



	3
	Název okruhu (2 řádky x max. 16 znaků)
	         
	     

	4
	Rozsah průtokoměru (kondenzát) Mvk
	
	[t/h]
	     

	
	nebo Qvk
	
	[m3/h]
	0 až      

	5
	Vztažná (nejčastější) teplota kondenzátu tvk
	
	[°C]
	     

	6
	Vztažná (nejčastější) teplota v předávacím potrubí (pára) tv
	
	[°C]
	     

	7
	Vztažný (nejčastější) absolutní tlak v předávacím potrubí (pára) pv
	[MPa]
	     

	8
	Maximální provozní teplota vodní páry
	
	[°C]
	     

	9
	Maximální provozní absolutní tlak páry
	
	[MPa]
	     

	10
	Snímač přetlaku nebo abs. tlaku
	rozsah snímače statického přetlaku
	
	[MPa]
	     

	
	
	proudový signál ze snímače přetlaku
	
	[mA]
	 FORMDROPDOWN 
 až 20

	
	
	rozsah snímače absolutního statického tlaku
	
	[MPa]
	     

	
	
	proudový signál ze snímače absolutního tlaku
	
	[mA]
	 FORMDROPDOWN 
 až 20

	11
	Snímače teploty
	odporové ve čtyřvodičovém zapojení nebo
	(Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000)
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	s převodníkem na unifikovaný proudový signál
	
	[mA]
	 FORMDROPDOWN 
 až 20

	
	
	rozsah převodníku teploty páry
	
	[°C]       
	      až      

	
	
	rozsah převodníku teploty kondenzátu
	
	[°C]       
	      až      

	12
	Signál průtoku
	lineární frekvenční - z průtokoměru
	
	[Hz]
	0 až      

	
	
	impulsní
	
	[litr/impuls]
	     

	
	
	druh výstupu 
	
	(REED, OK, …….)
	     


Pozn.:
V dotazníku se vyplňují pouze údaje potřebné pro danou aplikaci. 

Doplňující informace k INMATu:      
	Copyright ( ZPA Nová Paka, a.s.


[image: image2.wmf][image: image2.wmf]

[image: image3.jpg]IS0 9001:2001

J
N
M

G,
%wm‘j
NOVA PAKA

ZPA Nova Paka, a. s. tel.: spojovatel: 493 761 111 www.zpanp.cz .

PraZska 470 fax: 493 721 194 bankovni spojeni: CSOB HK 1C0: 46 50 48 26

509 39 Nova Paka e-mail: obchod @zpanp.cz Gislo udtu: 271 992 523/0300 DIC: CZ46504826



