TP – 304337/a
DOTAZNÍK měření průtoku kapalin   TYP 457 - Měřič INMAT 57

[image: image1.png]


DOTAZNÍK PRO INMAT 57

měření průtoku kapalin

typ 457

[image: image6.png]ZPA




DOTAZNÍK ZPA Nová Paka, a.s. - strana 1/1


Datum vyplnění dotazníku:
     
	1
	Číslo výrobku
	4
	5
	7
	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	0
	4
	0
	0
	/ FORMDROPDOWN 



1. Okruh

	3
	Název okruhu (2 řádky x  max.16 znaků)
	         
	     

	4
	Měřená kapalina
	     

	5
	Výpočtový průtok škrticího orgánu v předávacím potrubí Mv1 
	
	[t/h]
	     

	
	nebo rozsah průtokoměru Qv1
	
	[m3/h]
	     

	6
	Výpočtová teplota škrticího orgánu v předávacím potrubí 
	
	[°C]
	     

	
	nebo vztažná teplota průtokoměru tv1
	
	
	

	7
	Snímač

teploty
	odporový ve čtyřvodičovém zapojení nebo
	(Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000)
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	s převodníkem na unifikovaný proudový signál
	
	[mA]
	 FORMDROPDOWN 
 až 20

	
	
	rozsah převodníku teploty kapaliny
	
	[°C]       
	      až      

	8
	Signál průtoku
	kvadratický proudový ze snímače dp           *)
	
	[mA]
	 FORMDROPDOWN 
 až 20

	
	
	rozsah snímače diferenčního tlaku dp1
	
	[kPa]
	     

	
	
	lineární proudový - z průtokoměru
	
	[mA]
	 FORMDROPDOWN 
 až 20

	
	
	lineární frekvenční - z průtokoměru
	
	[Hz]
	0 až      

	
	
	Signál průtokoměru - impulsní
	
	[litr/impuls]
	     

	
	
	druh výstupu 
	
	(REED, OK, …….)
	     


*)
Pro měření pomocí škrticích orgánů je třeba vyplnit tabulku: Pro měření pomocí škrticích orgánů a snímače tlakové diference.

Pro měření pomocí škrticích orgánů a snímače tlakové diference:

	Umístění snímače teploty:    před / za
	(implicitně za)
	 FORMDROPDOWN 


	Umístění snímače tlaku:       před / za
	(implicitně před)
	 FORMDROPDOWN 


	 K dotazníku je nutno přiložit výpočet škrticího orgánu, který obsahuje další potřebné údaje!


Pozn.:V dotazníku se vyplňují pouze údaje potřebné pro danou aplikaci.
Doplňující informace k INMATu:      
	Copyright ( ZPA Nová Paka, a.s.


[image: image2.wmf][image: image3.wmf]
	Copyright ( ZPA Nová Paka, a.s.


[image: image3.wmf][image: image2.wmf]

[image: image4.wmf][image: image5.jpg]IS0 9001:2001

J
N
M

G,
%wm‘j
NOVA PAKA

ZPA Nova Paka, a. s. tel.: spojovatel: 493 761 111 www.zpanp.cz .

PraZska 470 fax: 493 721 194 bankovni spojeni: CSOB HK 1C0: 46 50 48 26

509 39 Nova Paka e-mail: obchod @zpanp.cz Gislo udtu: 271 992 523/0300 DIC: CZ46504826



