TP – 304337/a
DOTAZNÍK měření průtoku plynu   TYP 457 - Měřič INMAT 57
TP – 304337/a
DOTAZNÍK měření průtoku plynu   TYP 457 - Měřič INMAT 57

[image: image1.png]


DOTAZNÍK PRO INMAT 57

měření průtoku plynu  

typ 457

[image: image4.png]ZPA




DOTAZNÍK ZPA Nová Paka, a.s. - strana 1/ 2


Datum vyplnění dotazníku:
     
	1
	Číslo výrobku
	4
	5
	7
	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	0
	5
	0
	0
	/ FORMDROPDOWN 

	/ FORMDROPDOWN 

	/ FORMDROPDOWN 

	/ FORMDROPDOWN 



	2
	Název okruhu (2 řádky x  max.16 znaků)
	         
	     

	3
	Měřený plyn viz Tabulka Měřený plyn - kódování
	kód
	     

	4
	Výpočtový průtok škrticího orgánu nebo rozsah průtokoměru Qv

při parametrech 
p =       kPa abs., t =       °C
	[m3/h]
	0 až      

	5
	Výpočtová teplota škrticího orgánu nebo vztažná teplota průtokoměru tv
	[°C]
	     

	6
	Výpočtový absolutní tlak škrticího orgánu nebo vztažný tlak průtokoměru pv
[MPa]
	     

	7
	Maximální provozní teplota plynu
	[°C]
	     

	8
	Maximální provozní absolutní tlak plynu
	[MPa]
	     

	9
	Snímač přetlaku

nebo abs. tlaku
	rozsah snímače statického přetlaku
	
	[MPa]
	     

	
	
	proudový signál přetlaku
	
	[mA]
	 FORMDROPDOWN 
 až 20

	
	
	rozsah snímače absolutního statického tlaku
	
	[MPa]
	     

	
	
	proudový signál ze snímače absolutního tlaku
	
	[mA]
	 FORMDROPDOWN 
 až 20

	10
	Snímač

teploty
	odporový ve čtyřvodičovém zapojení nebo
	(Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000)
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	s převodníkem na unifikovaný proudový signál
	
	[mA]
	 FORMDROPDOWN 
 až 20

	
	
	rozsah převodníku teploty plynu
	
	[°C]       
	      až      

	11
	Signál průtoku
	kvadratický proudový ze snímače dp           *)
	
	[mA]
	 FORMDROPDOWN 
 až 20

	
	
	rozsah snímače diferenčního tlaku dp1
	
	[kPa]
	     

	
	
	lineární proudový z průtokoměru
	
	[mA]
	 FORMDROPDOWN 
 až 20

	
	
	lineární frekvenční z průtokoměru
	
	[Hz]
	0 až      

	
	
	impulsní z průtokoměru nebo plynoměru
	
	[m3/ impuls]
	     

	
	
	druh výstupu 
	
	(REED, OK, …….)
	     

	12
	Přepočet na stav
	101,325  kPa,   0 °C
	
	- 1 Vn
        [m3]
	 FORMDROPDOWN 



	
	
	101,325  kPa, 15 °C
	
	- 2 Vn
        [m3]
	

	
	
	98,0665 kPa, 20 °C
	
	- 3 Vn
        [m3]
	

	
	
	jiný stav pn =      kPa abs., tn =       °C
	
	- 4 Vn
        [m3]
	

	13
	Hustota měřeného plynu
r při p =       kPa abs., t =       °C
	         [kg/m3]
	     


Složení plynu

	SLOŽENÍ ZEMNÍHO PLYNU
	PRO SMĚS PLYNU

	poměrná hustota dv

       [1]
	     
	Složka
	Název
	Obsah

	obsah CO2


[mol %]
	     
	1
	     
	      [mol %]

	obsah N2 (pro AGANX19mod.) 
[mol %]
	     
	2
	     
	      [mol %]

	obsah H2 (pro SGERG-88)
[mol %]
	     
	3
	     
	      [mol %]

	spalné teplo Hs (pro SGERG-88)
[MJ/m3]
	     
	4
	     
	      [mol %]


*)
Pro měření pomocí škrticích orgánů je třeba vyplnit tabulku: Pro měření pomocí škrticích orgánů a snímače tlakové diference.
DOTAZNÍK ZPA Nová Paka, a.s. - strana 2/ 2

Pro měření pomocí škrticích orgánů a snímače tlakové diference:

	Umístění snímače teploty:    před / za
	(implicitně za)
	 FORMDROPDOWN 


	Umístění snímače tlaku:       před / za
	(implicitně před)
	 FORMDROPDOWN 


	 K dotazníku je nutno přiložit výpočet škrticího orgánu, který obsahuje další potřebné údaje!


Měřený plyn - kódování:

	acetylen C2H2
	1

	čpavek NH3
	2

	argon Ar
	3

	ethylen C2H6
	4

	benzen C6H6
	5

	butan C4H10
	6

	chlor Cl2
	7

	chlorovodík HCl
	8

	helium He
	9

	vzduch
	10

	methan CH4
	11

	neon Ne
	12

	propan C3H4
	13

	kyslík O2
	14

	oxid siřičitý SO2
	15

	sirouhlík CS2
	16

	sirovodík H2S
	17

	oxid dusný N2O
	18

	dusík N2
	19

	vodík H2
	20

	zemní plyn


- je třeba vyplnit tabulku složení zemního plynu
	21

	oxid uhličitý CO2
	22

	jiné médium


- je třeba vyplnit tabulku pro směs plynu
	99


Pozn.:V dotazníku se vyplňují pouze údaje potřebné pro danou aplikaci.

Doplňující informace k INMATu:      
[image: image2.wmf][image: image3.jpg]IS0 9001:2001

J
N
M

G,
%wm‘j
NOVA PAKA

ZPA Nova Paka, a. s. tel.: spojovatel: 493 761 111 www.zpanp.cz .

PraZska 470 fax: 493 721 194 bankovni spojeni: CSOB HK 1C0: 46 50 48 26

509 39 Nova Paka e-mail: obchod @zpanp.cz Gislo udtu: 271 992 523/0300 DIC: CZ46504826



