[image: image1.png]


DOTAZNÍK PRO INMAT 51
měření průtoku a tepla předaného vodní párou nepřímou metodou
typ 451
[image: image4.png]ZPA




strana 1/ 1

	1
	Číslo výrobku
	4
	5
	1
	
	
	
	
	5
	2

	2
	Ověřit podle § 9 zákona č. 505/1990 Sb.
	(ANO, NE)
	

	3
	Jednotka tepelného výkonu, energie a čtvrthodinového maxima
	(GJ/h, GJ) nebo (MW,MWh)
	


	4
	Název okruhu (max. 16 znaků)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Rozsah průtokoměru (kondenzát) Mvk
	
	[t/h]
	

	
	nebo Qvk
	
	[m3/h]
	

	6
	Vztažná (nejčastější) teplota kondenzátu tvk
	
	[°C]
	

	7
	Signál průtoku 
	lineární frekvenční - z průtokoměru
	
	[Hz]
	        0  -    .

	
	
	impulsní
	
	[litr/impuls]
	

	
	
	druh výstupu 
	
	(REED, OK, …….)
	

	8
	Vztažná (nejčastější) teplota v předávacím potrubí (pára) tv
	
	[°C]
	

	9
	Vztažný (nejčastější) absolutní tlak v předávacím potrubí (pára) pv
	[MPa]
	

	10
	Maximální provozní teplota vodní páry
	
	[°C]
	

	11
	Maximální provozní absolutní tlak páry
	
	[MPa]
	

	12
	Rozsah snímače statického přetlaku pr
	
	[MPa]
	

	
	Proudový signál ze snímače statického přetlaku
	
	0 nebo 4 až 20 mA
	.   - 20 mA

	13
	Rozsah snímače absolutního statického tlaku pr
	
	[MPa]
	

	
	Proudový signál ze snímače absolutního statického tlaku
	
	0 nebo 4 až 20 mA
	.   - 20 mA

	14
	Teplota v předávacím potrubí pro interní signalizaci překročení (600°C)
	[°C]
	

	15
	Teplota kondenzátu pro interní signalizaci překročení 
  (200°C)
	[°C]
	


Proudový výstup Iout:






(pouze pro komfortní provedení)

	16
	Výstupní analogový proudový signál
	0 nebo 4 až 20 mA
	.   - 20 mA

	17
	Okamžitý hmotnostní průtok M



rozsah
	[t/h]
	*)

	
	nebo jiná veličina ......................…………………..

rozsah
	[           ]
	*)


Externí signalizace mezí:





(pouze pro komfortní provedení)

	
	Hlídaná veličina
	min.
	max.

	18
	DO1
	
	

	19
	DO2
	
	

	20
	DO3
	
	


Pozn.:
V dotazníku se vyplňují pouze údaje potřebné pro danou aplikaci. 

Okamžité hodnoty P, M se zobrazují pouze, je-li použit průtokoměr s frekvenčním výstupem.

*)
jen je-li použit průtokoměr s frekvenčním výstupem.



















	Copyright ( ZPA Nová Paka, a.s.



	


[image: image2.jpg]ZPA

NOVA PAKA

ZPA Nova Paka, a. s.
PraZzska 470
509 39 Nova Paka

tel.: spojovatel: 493 761 111
fax: 493721 194
e-mail: obchod @ zpanp.cz

www.zpanp.cz
bankovni spojeni: CSOB Trutnov
&islo Udtu: 271 992 523/0300

ICQ: 46 50 48 26
DIC: CZ46504826



[image: image3.jpg]ZPA

NOVA PAKA

ZPA Nova Paka, a. s.
PraZzska 470
509 39 Nova Paka

tel.: spojovatel: 493 761 111
fax: 493721 194
e-mail: obchod @ zpanp.cz

www.zpanp.cz
bankovni spojeni: CSOB Trutnov
&islo Udtu: 271 992 523/0300

ICQ: 46 50 48 26
DIC: CZ46504826




1 / 2
	Copyright ( ZPA Nová Paka, a.s.



	


[image: image3.jpg][image: image2.jpg]
2 / 3

