DOTAZNÍK PRO INMAT 51

Vyhodnocovací jednotka měřidla protečeného množství plynu

typ 451

strana 1/ 2

| 1 | Číslo výrobku | 4 | 5 | 1 |  |  |  |  | 6 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ověřit podle § 9 zákona č. 505/1990 Sb. | (ANO, NE) |  |

| 3 | Název okruhu (max. 16 znaků) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Měřený plyn viz Tabulka Měřený plyn - kódování | kód | . . |
| 5 | Výpočtový průtok škrticího orgánu nebo rozsah průtokoměru Qv při parametrech p = ................. kPa absolutního stat. tlaku, t = ................. °C | [m3/h] |  |
| 6 | Výpočtová teplota škrticího orgánu nebo vztažná teplota průtokoměru tv | [°C] |  |
| 7 | Výpočtový absolutní tlak škrticího orgánu nebo vztažný tlak průtokoměru pv [MPa] |  |
| 8 | Maximální provozní teplota plynu | [°C] |  |
| 9 | Maximální provozní absolutní tlak plynu | [MPa] |  |
| 10 | Rozsah snímače statického přetlaku pr | [MPa] |  |
|  | Proudový signál ze snímače statického přetlaku | 0 nebo 4 až 20 mA | . - 20 mA |
| 11 | Rozsah snímače absolutního statického tlaku pr | [MPa] |  |
|  | Proudový signál ze snímače absolutního statického tlaku | 0 nebo 4 až 20 mA | . - 20 mA |
| 12 | Signál průtoku | kvadratický proudový - 1 snímač diferenčního tlaku *) | 0 nebo 4 až 20 mA | . - 20 mA *) |
|  |  | kvadratický proudový - 2 snímače diferenčního tlaku *) | 0 nebo 4 až 20 mA | . - 20 mA *) |
|  |  | Poměr rozsahů snímačů tlakové diference pro kaskádové zapojení | (např. 20) |  |
|  |  | lineární proudový - z průtokoměru | 0 nebo 4 až 20 mA | . - 20 mA |
|  |  | lineární frekvenční - z průtokoměru | [Hz] | 0 - . |
|  |  | impulsní - z plynoměru **) | [m3/Imp.] | **) |
| 13 | Přepočet na stav | 101,325 kPa, 0 °C | - 1 Vn [m3] |  |
|  |  | 101,325 kPa, 15 °C | - 2 Vn [m3] |  |
|  |  | 98,0665 kPa, 20 °C | - 3 Vn [m3] |  |
|  |  | jiný stav pn = ..........kPa abs., tn = .......... °C | - 4 Vn [m3] |  |
|  |  | bez přepočtu - základní nastavení výrobcem | - 5 V [m3] |  |
|  |  | na hmotnost r = .......... kg/m3 při p = .......... kPa abs. a t = .......... °C | - 6 M [t] |  |

*)	Pro měření pomocí škrticích orgánů je třeba vyplnit tabulku: Pro měření pomocí škrticích orgánů a snímače/ů tlakové diference.

**)	Impulsní signál: Přepočítávač s impulsním signálem z plynoměru není typově schválen a NELZE jej tudíž ověřit! Pro Slovensko je přepočítávač typově schválen a LZE jej ověřit dle TSK 143/05-034 !

Složení plynu

| SLOŽENÍ ZEMNÍHO PLYNU (pro AGA NX19 mod.) | PRO SMĚS PLYNU |
| --- | --- |
| poměrná hustota dv [1] |  | Složka | Název | Obsah |
| obsah CO2 [%] |  | 1 |  | [%] |
| obsah N2 [%] |  | 2 |  | [%] |
| Pro kompresibilitu dle AGA8 92DC a SGERG88 je třeba zadat údaje o složení dle ČSN EN ISO12213-2 resp. ČSN EN ISO 12213-3. | 3 |  | [%] |
|  | 4 |  | [%] |

Proudový výstup Iout:						(pouze pro komfortní provedení)

| 18 | Výstupní analogový proudový signál | 0 nebo 4 až 20 mA | . - 20 mA |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | Okamžitý přepočtený průtok Qn rozsah | [m3/h] |  |
|  | nebo jiná veličina ......................………………….. rozsah | [ ] |  |

strana 2/ 2

Externí signalizace mezí:						(pouze pro komfortní provedení)

|  | Hlídaná veličina | min. | max. |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | DO1 |  |  |
| 21 | DO2 |  |  |
| 22 | DO3 |  |  |

Měřený plyn - kódování:

| acetylen C2H2 | 1 |
| --- | --- |
| čpavek NH3 | 2 |
| argon Ar | 3 |
| ethylen C2H6 | 4 |
| benzen C6H6 | 5 |
| butan C4H10 | 6 |
| chlor Cl2 | 7 |
| chlorovodík HCl | 8 |
| helium He | 9 |
| vzduch | 10 |
| methan CH4 | 11 |
| neon Ne | 12 |
| propan C3H4 | 13 |
| kyslík O2 | 14 |
| oxid siřičitý SO2 | 15 |
| sirouhlík CS2 | 16 |
| sirovodík H2S | 17 |
| oxid dusný N2O | 18 |
| dusík N2 | 19 |
| vodík H2 | 20 |
| zemní plyn- je třeba vyplnit tabulku složení zemního plynu | 21 |
| oxid uhličitý CO2 | 22 |
| jiné médium- je třeba vyplnit tabulku pro směs plynu | 99 |

Pro měření pomocí škrticích orgánů a snímače/ů tlakové diference:

| Umístění snímače teploty: před / za | (implicitně za) |  |
| --- | --- | --- |
| Umístění snímače tlaku: před / za | (implicitně před) |  |

| Typ škrticího orgánu podle ČSN EN ISO 5167 - 1 až 4 : 2003 (prosíme zaškrtnout použitý škrticího orgánu) | Clona s koutovými odběry |  |
| --- | --- | --- |
|  | Clona s odběry D a D/2 |  |
|  | Clona s přírubovými odběry |  |
|  | Dýza ISA 1932 |  |
|  | Dýza s dlouhým poloměrem |  |
|  | Dýza Venturiho |  |
|  | Venturiho trubice s konfuzorem odlitým |  |
|  | Venturiho trubice s konfuzorem obrobeným |  |
|  | Venturiho trubice s konfuzorem plechovým |  |
| Průměr potrubí D při 20°C | [mm] |  |
| Teplotní koeficient potrubí TkD | [1/K] |  |
| Průměr škrticího orgánu d při 20°C | [mm] |  |
| Teplotní koeficient škrticího orgánu Tkd | [1/K] |  |
| Rozsah snímače diferenčního tlaku dp1 | (pro kaskádu snímač s vyšším rozsahem) [kPa] |  |

Pozn.:V dotazníku se vyplňují pouze údaje potřebné pro danou aplikaci.