DOTAZNÍK pro měřicí clonu pro vodní páru
*) nehodící se škrtněte

|  |  |  |  |  |  |  |  | Položka číslo: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Údaje o měřené vodní páře |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | sytá*) - přehřátá*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Množství protékající potrubím: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) maximálně možné |  |  |  | kg/h |  |  |  |  |  |  |
|  | b) průměrné |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) minimální provozní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d) požadovaný rozsah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Diferenční tlak snímače |  |  |  | kPa (vyplňte při objednávání samostatné clony) |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Parametry páry v místě zabudování clony: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) tlak nejčastěji se vyskytující |  |  |  |  | MPa (absolutní) |  |  |  |  |  |
|  | maximální |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) teplota nejčastěji se vyskytující |  |  |  |  | °C (u syté páry neuvádějte) |  |  |  |  |  |
|  | maximální |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | Údaje o potrubí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Přesný vnitřní průměr potrubí |  |  |  |  | mm (údaj DN (Js) nestačí) |  |  |  |  |  |
| 2. | Uložení potrubí: | a) vodorovné *) |  | b) svislé *) |  | - směr proudění shora *) |  |  | - zdola *) |  |  |
| 3. | Délka přímého úseku potrubí, které je pro umístění clony k dispozici (m) |  |  |  |  |  |  |  |  | [m] |  |
| 4. | Provedení přírub mezi něž má být zabudována clona: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jmenovitá světlost DN (Js), jmen. tlak PN (Jt) podle ČSN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Provedení těsnících lišt přírub: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) s těsnícími lištami hrubě obrobenými *) |  |  |  |  | c) s pery *) |  |  |  |  |  |
|  | b) s nákružky *) |  |  |  |  | d) s těsnícími lištami hladce obrobenými *) |  |  |  |  |  |
|  | Těsnící lišta na vstupní i výstupní straně clony je vždy ve stejném provedení! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | V případech, kdy se na rozměry přírub nevztahuje norma ČSN, vyplňte tabulku I. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabulka I.

| Připojovací rozměr | a) hrubě obrobená | b) nákružek | c) pero | d) hladce obrobená |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D |  |  |  |  |
| D3 |  |  |  |  |
| D4 |  |  |  |  |
| D6 |  |  |  |  |
| f1 |  |  |  |  |
| m |  |  |  |  |
| a) | b) | c) | d) |  |

| Datum: |  | Razítko a podpis zákazníka: |  |
| --- | --- | --- | --- |