DOTAZNÍK PRO INMAT 51

Matematický člen - pracovní měřidlo pro měření průtoku vodní páry

typ 451

strana 1/ 1

| 1 | Číslo výrobku | 4 | 5 | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 | Název okruhu (max. 16 znaků) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Výpočtový průtok škrticího orgánu Mv |  |  |  |  | [t/h] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nebo rozsah průtokoměru Qv |  |  |  |  | [m3/h] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Výpočtová teplota škrticího orgánu nebo vztažná teplota průtokoměru tv |  |  |  |  | [°C] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Výpočtový absolutní tlak škrticího orgánu nebo vztažný tlak průtokoměru pv [MPa] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Maximální provozní teplota vodní páry |  |  |  |  | [°C] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Maximální provozní absolutní tlak |  |  |  |  | [MPa] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Rozsah snímače statického přetlaku pr |  |  |  |  | [MPa] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Proudový signál ze snímače statického přetlaku |  |  |  |  | 0 nebo 4 až 20 mA |  |  |  |  |  |  | . - 20 mA |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Rozsah snímače absolutního statického tlaku pr |  |  |  |  | [MPa] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Proudový signál ze snímače absolutního statického tlaku |  |  |  |  | 0 nebo 4 až 20 mA |  |  |  |  |  |  | . - 20 mA |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Signál průtoku | kvadratický proudový - 1 snímač diferenčního tlaku |  |  |  | 0 nebo 4 až 20 mA |  |  |  |  |  |  | . - 20 mA |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kvadratický proudový - 2 snímače diferenčního tlaku |  |  |  | 0 nebo 4 až 20 mA |  |  |  |  |  |  | . - 20 mA |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poměr rozsahů snímačů tlakové diference pro kaskádové zapojení |  |  |  | (např. 20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | lineární proudový - z průtokoměru |  |  |  | 0 nebo 4 až 20 mA |  |  |  |  |  |  | . - 20 mA |  |  |  |  |  |  |
|  |  | lineární frekvenční - z průtokoměru |  |  |  | [Hz] |  |  |  |  |  |  | 0 - . |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Teplota pro interní signalizaci překročení (600°C) |  |  |  |  | [°C] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Proudový výstup Iout:							(pouze pro komfortní provedení)

| 12 | Výstupní analogový proudový signál | 0 nebo 4 až 20 mA | . - 20 mA |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | Okamžitý hmotnostní průtok M rozsah | [t/h] |  |
|  | nebo jiná veličina …...................………………….. rozsah | [ ] |  |

Externí signalizace mezí:						(pouze pro komfortní provedení)

|  | Hlídaná veličina | min. | max. |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | DO1 |  |  |
| 15 | DO2 |  |  |
| 16 | DO3 |  |  |

Pozn.:V dotazníku se vyplňují pouze údaje potřebné pro danou aplikaci.