DOTAZNÍK PRO INMAT 57D

Měření průtoku a tepla předaného vodní párou nepřímou metodou

dvouokruhové provedení	typ 457

DOTAZNÍK ZPA Nová Paka, a.s. - strana 1/ 2

Datum vyplnění dotazníku:

| 1 | Číslo výrobku | 4 |  | 5 | 7 | D |  |  | 2 | 2 | 0 | / | / | / | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Jednotka tepelného výkonu, energie a čtvrthodinového maxima |  | (GJ/h, MW, kW) (GJ, MWh, kWh) |  |  |  |  |  |  |  |  | , |  |  |  |

| 3 | Název okruhů (2 řádky x max. 16 znaků) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

1. okruh

| 4 | Rozsah průtokoměru (kondenzát) Mvk1 |  |  |  | [t/h] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nebo Qvk1 |  |  |  | [m3/h] | 0 až |
| 5 | Vztažná (nejčastější) teplota kondenzátu tvk1 |  |  |  | [°C] |  |
| 6 | Vztažná (nejčastější) teplota v předávacím potrubí (pára) tv1 |  |  |  | [°C] |  |
| 7 | Vztažný (nejčastější) absolutní tlak v předávacím potrubí (pára) pv1 |  |  |  | [MPa] |  |
| 8 | Maximální provozní teplota vodní páry |  |  |  | [°C] |  |
| 9 | Maximální provozní absolutní tlak páry |  |  |  | [MPa] |  |
| 10 | Snímač přetlaku nebo abs. tlaku | rozsah snímače statického přetlaku |  |  | [MPa] |  |
|  |  | proudový signál ze snímače přetlaku |  |  | [mA] | až 20 |
|  |  | rozsah snímače absolutního statického tlaku |  |  | [MPa] |  |
|  |  | proudový signál ze snímače absolutního tlaku |  |  | [mA] | až 20 |
| 11 | Snímače teploty *) | odporové ve čtyřvodičovém zapojení nebo | (Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000) |  |  |  |
|  |  | s převodníkem na unifikovaný proudový signál |  |  | [mA] | až 20 |
|  |  | rozsah převodníku teploty páry |  |  | [°C] | až |
|  |  | rozsah převodníku teploty kondenzátu |  |  | [°C] | až |
| 12 | Signál průtoku | lineární frekvenční - z průtokoměru |  |  | [Hz] | 0 až |
|  |  | impulsní |  |  | [litr/impuls] |  |
|  |  | druh výstupu |  |  | (REED, OK, …….) |  |

*)	Teploměry použité u obou okruhů musí být stejného typu (buď odporové se stejným základním odporem, nebo teploměry s převodníkem na unifikovaný signál).

Pozn.:V dotazníku se vyplňují pouze údaje potřebné pro danou aplikaci

Doplňující informace k INMATu:

DOTAZNÍK ZPA Nová Paka, a.s. - strana 2/ 2

2. okruh

| 13 | Rozsah průtokoměru (kondenzát) Mvk2 |  |  |  | [t/h] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nebo Qvk2 |  |  |  | [m3/h] | 0 až |
| 14 | Vztažná (nejčastější) teplota kondenzátu tvk2 |  |  |  | [°C] |  |
| 15 | Vztažná (nejčastější) teplota v předávacím potrubí (pára) tv2 |  |  |  | [°C] |  |
| 16 | Vztažný (nejčastější) absolutní tlak v předávacím potrubí (pára) pv2 |  |  |  | [MPa] |  |
| 17 | Maximální provozní teplota vodní páry |  |  |  | [°C] |  |
| 18 | Maximální provozní absolutní tlak páry |  |  |  | [MPa] |  |
| 19 | Snímač přetlaku nebo abs. tlaku | rozsah snímače statického přetlaku |  |  | [MPa] |  |
|  |  | proudový signál ze snímače přetlaku |  |  | [mA] | až 20 |
|  |  | rozsah snímače absolutního statického tlaku |  |  | [MPa] |  |
|  |  | proudový signál ze snímače absolutního tlaku |  |  | [mA] | až 20 |
| 20 | Snímače teploty *) | odporové ve čtyřvodičovém zapojení nebo | (Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000) |  |  |  |
|  |  | s převodníkem na unifikovaný proudový signál |  |  | [mA] | až 20 |
|  |  | rozsah převodníku teploty páry |  |  | [°C] | až |
|  |  | rozsah převodníku teploty kondenzátu |  |  | [°C] | až |
| 21 | Signál průtoku | lineární frekvenční - z průtokoměru |  |  | [Hz] | 0 až |
|  |  | impulsní |  |  | [litr/impuls] |  |
|  |  | druh výstupu |  |  | (REED, OK, …….) |  |

*)	Teploměry použité u obou okruhů musí být stejného typu (buď odporové se stejným základním odporem, nebo teploměry s převodníkem na unifikovaný signál).

Pozn.:V dotazníku se vyplňují pouze údaje potřebné pro danou aplikaci

Doplňující informace k INMATu: