DOTAZNÍK PRO INMAT 57D

Měření průtoku kapalin

dvouokruhové provedení 	typ 457

DOTAZNÍK ZPA Nová Paka, a.s. - strana 1/2

Datum vyplnění dotazníku:

| 1 | Číslo výrobku | 4 | 5 | 7 | D |  |  | 4 | 4 | 0 | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 | Název okruhů (2 řádky x max. 16 znaků) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

1. okruh

| 3 | Měřená kapalina |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Výpočtový průtok škrticího orgánu v předávacím potrubí Mv1 |  |  |  | [t/h] |  |
|  | nebo rozsah průtokoměru Qv1 |  |  |  | [m3/h] |  |
| 5 | Výpočtová teplota škrticího orgánu |  |  |  | [°C] |  |
|  | nebo vztažná teplota průtokoměru tv1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Snímač Teploty **) | odporový ve čtyřvodičovém zapojení nebo | (Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000) |  |  |  |
|  |  | s převodníkem na unifikovaný proudový signál |  |  | [mA] | až 20 |
|  |  | rozsah převodníku teploty kapaliny |  |  | [°C] | až |
| 7 | Signál průtoku | kvadratický proudový ze snímače dp *) |  |  | [mA] | až 20 |
|  |  | rozsah snímače diferenčního tlaku dp1 |  |  | [kPa] |  |
|  |  | kvadratický proudový ze 2 snímačů dp *) |  |  | [mA] | až 20 |
|  |  | poměr rozsahů snímačů tlakové diference pro kaskádové zapojení |  |  | (např. 20) |  |
|  |  | rozsah snímače diferenčního tlaku dp1H (vyšší) |  |  | [kPa] |  |
|  |  | lineární proudový - z průtokoměru |  |  | [mA] | až 20 |
|  |  | lineární frekvenční - z průtokoměru |  |  | [Hz] | 0 až |
|  |  | Signál průtokoměru - impulsní |  |  | [litr/impuls] |  |
|  |  | druh výstupu |  |  | (REED, OK, …….) |  |

*)	Pro měření pomocí škrticích orgánů je třeba vyplnit tabulku: Pro měření pomocí škrticích orgánů a snímače tlakové diference.

**)	Teploměry použité u obou okruhů musí být stejného typu (buď odporové se stejným základním odporem nebo teploměry s převodníkem na unifikovaný signál) .

Pro měření pomocí škrticích orgánů a snímače tlakové diference:

| Umístění snímače teploty: před / za | (implicitně za) |  |
| --- | --- | --- |
| Umístění snímače tlaku: před / za | (implicitně před) |  |
| K dotazníku je nutno přiložit výpočet škrticího orgánu, který obsahuje další potřebné údaje! |  |  |

Pozn.:V dotazníku se vyplňují pouze údaje potřebné pro danou aplikaci.

Doplňující informace k INMATu:

DOTAZNÍK ZPA Nová Paka, a.s. - strana 2/2

2. okruh

| 8 | Měřená kapalina |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Výpočtový průtok škrticího orgánu v předávacím potrubí Mv2 |  |  |  | [t/h] |  |
|  | nebo rozsah průtokoměru Qv2 |  |  |  | [m3/h] |  |
| 10 | Výpočtová teplota škrticího orgánu |  |  |  | [°C] |  |
|  | nebo vztažná teplota průtokoměru tv2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Snímač Teploty **) | odporový ve čtyřvodičovém zapojení nebo | (Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000) |  |  |  |
|  |  | s převodníkem na unifikovaný proudový signál |  |  | [mA] | až 20 |
|  |  | rozsah převodníku teploty kapaliny |  |  | [°C] | až |
| 12 | Signál průtoku | kvadratický proudový ze snímače dp *) |  |  | [mA] | až 20 |
|  |  | rozsah snímače diferenčního tlaku dp2 |  |  | [kPa] |  |
|  |  | kvadratický proudový ze 2 snímačů dp *) |  |  | [mA] | až 20 |
|  |  | poměr rozsahů snímačů tlakové diference pro kaskádové zapojení |  |  | (např. 20) |  |
|  |  | rozsah snímače diferenčního tlaku dp2H (vyšší) |  |  | [kPa] |  |
|  |  | lineární proudový - z průtokoměru |  |  | [mA] | až 20 |
|  |  | lineární frekvenční - z průtokoměru |  |  | [Hz] | 0 až |
|  |  | Signál průtokoměru - impulsní |  |  | [litr/impuls] |  |
|  |  | druh výstupu |  |  | (REED, OK, …….) |  |

*)	Pro měření pomocí škrticích orgánů je třeba vyplnit tabulku: Pro měření pomocí škrticích orgánů a snímače tlakové diference.

**)	Teploměry použité u obou okruhů musí být stejného typu (buď odporové se stejným základním odporem nebo teploměry s převodníkem na unifikovaný signál) .

Pro měření pomocí škrticích orgánů a snímače tlakové diference:

| Umístění snímače teploty: před / za | (implicitně za) |  |
| --- | --- | --- |
| Umístění snímače tlaku: před / za | (implicitně před) |  |
| K dotazníku je nutno přiložit výpočet škrticího orgánu, který obsahuje další potřebné údaje! |  |  |

Pozn.:V dotazníku se vyplňují pouze údaje potřebné pro danou aplikaci.

Doplňující informace k INMATu: