DOTAZNÍK PRO INMAT 57D

Měření průtoku a tepla v kondenzátu

dvouokruhové provedení	typ 457

DOTAZNÍK ZPA Nová Paka, a.s. - strana 1/2

Datum vyplnění dotazníku:

| 1 | Číslo výrobku | 4 |  | 5 | 7 | D |  |  | 6 | 6 | 0 | / | / | / | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Jednotka tepelného výkonu, energie a čtvrthodinového maxima |  | (GJ/h, MW, kW) (GJ, MWh, kWh) |  |  |  |  |  |  |  |  | , |  |  |  |

| 3 | Název okruhů (2 řádky x max. 16 znaků) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

1. okruh

| 4 | Výpočtový průtok škrticího orgánu Mvk1 |  |  | [t/h] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nebo rozsah průtokoměru Qvk1 |  |  | [m3/h] | 0 až |
| 5 | Výpočtová teplota škrticího orgánu |  |  | [°C] |  |
|  | nebo vztažná teplota průtokoměru tvk1 |  |  |  |  |
| 6 | Snímač Teploty **) | odporový ve čtyřvodičovém zapojení nebo | (Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000) |  |  |
|  |  | s převodníkem na unifikovaný proudový signál |  | [mA] | až 20 |
|  |  | rozsah převodníku teploty kondenzátu |  | [°C] | až |
| 7 | Signál průtoku | kvadratický proudový ze snímače dp *) |  | [mA] | až 20 |
|  |  | rozsah snímače diferenčního tlaku dp1 |  | [kPa] |  |
|  |  | kvadratický proudový ze 2 snímačů dp *) |  | [mA] | až 20 |
|  |  | poměr rozsahů snímačů tlakové diference pro kaskádové zapojení |  | (např. 20) |  |
|  |  | rozsah snímače diferenčního tlaku dp1H (vyšší) |  | [kPa] |  |
|  |  | lineární proudový - z průtokoměru |  | [mA] | až 20 |
|  |  | lineární frekvenční - z průtokoměru |  | [Hz] | 0 až |
|  |  | impulsní |  | [litr/impuls] |  |
|  |  | druh výstupu |  | (REED, OK, …….) |  |
| 9 | Měření obousměrným průtokoměrem (implicitně NE) |  |  | (ANO, NE) |  |

*)	Pro měření pomocí škrticích orgánů je třeba vyplnit tabulku: Pro měření pomocí škrticích orgánů a snímače tlakové diference.

**)	Teploměry použité u obou okruhů musí být stejného typu (buď odporové se stejným základním odporem nebo teploměry s převodníkem na unifikovaný signál) .

Pro měření pomocí škrticích orgánů a snímače tlakové diference:

| Umístění snímače teploty: před / za | (implicitně za) |  |
| --- | --- | --- |
| Umístění snímače tlaku: před / za | (implicitně před) |  |
| K dotazníku je nutno přiložit výpočet škrticího orgánu, který obsahuje další potřebné údaje! |  |  |

Pozn.:V dotazníku se vyplňují pouze údaje potřebné pro danou aplikaci.

Doplňující informace k INMATu:

DOTAZNÍK ZPA Nová Paka, a.s. - strana 2/ 2

2. okruh

| 10 | Výpočtový průtok škrticího orgánu Mvk2 |  |  | [t/h] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nebo rozsah průtokoměru Qvk2 |  |  | [m3/h] | 0 až |
| 11 | Výpočtová teplota škrticího orgánu |  |  | [°C] |  |
|  | nebo vztažná teplota průtokoměru tvk2 |  |  |  |  |
| 12 | Snímač Teploty **) | odporový ve čtyřvodičovém zapojení nebo | (Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000) |  |  |
|  |  | s převodníkem na unifikovaný proudový signál |  | [mA] | až 20 |
|  |  | rozsah převodníku teploty kondenzátu |  | [°C] | až |
| 13 | Signál průtoku | kvadratický proudový ze snímače dp *) |  | [mA] | až 20 |
|  |  | rozsah snímače diferenčního tlaku dp2 |  | [kPa] |  |
|  |  | kvadratický proudový ze 2 snímačů dp *) |  | [mA] | až 20 |
|  |  | poměr rozsahů snímačů tlakové diference pro kaskádové zapojení |  | (např. 20) |  |
|  |  | rozsah snímače diferenčního tlaku dp2H (vyšší) |  | [kPa] |  |
|  |  | lineární proudový - z průtokoměru |  | [mA] | až 20 |
|  |  | lineární frekvenční - z průtokoměru |  | [Hz] | 0 až |
|  |  | impulsní |  | [litr/impuls] |  |
|  |  | druh výstupu |  | (REED, OK, …….) |  |
| 14 | Měření obousměrným průtokoměrem (implicitně NE) |  |  | (ANO, NE) |  |

*)	Pro měření pomocí škrticích orgánů je třeba vyplnit tabulku: Pro měření pomocí škrticích orgánů a snímače tlakové diference.

**)	Teploměry použité u obou okruhů musí být stejného typu (buď odporové se stejným základním odporem nebo teploměry s převodníkem na unifikovaný signál) .

Pro měření pomocí škrticích orgánů a snímače tlakové diference:

| Umístění snímače teploty: před / za | (implicitně za) |  |
| --- | --- | --- |
| Umístění snímače tlaku: před / za | (implicitně před) |  |
| K dotazníku je nutno přiložit výpočet škrticího orgánu, který obsahuje další potřebné údaje! |  |  |

Pozn.:V dotazníku se vyplňují pouze údaje potřebné pro danou aplikaci.

Doplňující informace k INMATu: