DOTAZNÍK PRO INMAT 57S

měření průtoku a tepla předaného vodní párou přímou metodou

typ 457

DOTAZNÍK ZPA Nová Paka, a.s. - strana 1/ 1

Datum vyplnění dotazníku:

| 1 | Číslo výrobku | 4 |  | 5 | 7 | S |  |  | 1 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Jednotka tepelného výkonu, energie a čtvrthodinového maxima |  | (GJ/h, GJ) nebo (MW,MWh) |  |  |  |  |  |  |  |  | , |  |  |  |

| 3 | Název okruhu (2 řádky x max. 16 znaků) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Výpočtový průtok škrticího orgánu v přívodním potrubí (pára) Mv |  |  |  |  |  |  | [t/h] |  |
|  | nebo rozsah průtokoměru Qv |  |  |  |  |  |  | [m3/h] | 0 až |
| 5 | Výpočtová teplota škrticího orgánu v přívodním potrubí (pára) |  |  |  |  |  |  | [°C] |  |
|  | nebo vztažná teplota průtokoměru tv |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Výpočtový absolutní tlak škrticího orgánu v přívodním potrubí (pára) |  |  |  |  |  |  | [MPa] |  |
|  | nebo vztažný tlak průtokoměru pv |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Snímač přetlaku nebo abs. tlaku | rozsah snímače statického přetlaku |  |  |  |  |  | [MPa] | 0 až |
|  |  | proudový signál ze snímače přetlaku |  |  |  |  |  | [mA] | až 20 |
|  |  | rozsah snímače absolutního statického tlaku |  |  |  |  |  | [MPa] | 0 až |
|  |  | proudový signál ze snímače absolutního tlaku |  |  |  |  |  | [mA] | až 20 |
| 8 | Snímač teploty | odporový ve čtyřvodičovém zapojení nebo | (Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | s převodníkem na unifikovaný proudový signál |  |  |  |  |  | [mA] | až 20 |
|  |  | rozsah převodníku teploty páry |  |  |  |  |  | [°C] | až |
| 9 | Signál průtoku | kvadratický proudový ze snímače dp *) |  |  |  |  |  | [mA] | až 20 |
|  |  | rozsah snímače diferenčního tlaku dp1 |  |  |  |  |  | [kPa] |  |
|  |  | lineární proudový - z průtokoměru |  |  |  |  |  | [mA] | až 20 |
|  |  | lineární frekvenční - z průtokoměru |  |  |  |  |  | [Hz] | 0 až |
|  |  | impulsní |  |  |  |  |  | [litr/impuls] |  |
|  |  | druh výstupu |  |  |  |  |  | (REED, OK, …….) |  |

*)	Pro měření pomocí škrticích orgánů je třeba vyplnit tabulku: Pro měření pomocí škrticích orgánů a snímače tlakové diference.

Pro měření pomocí škrticích orgánů a snímače tlakové diference:

| Umístění snímače teploty: před / za | (implicitně za) |  |
| --- | --- | --- |
| Umístění snímače tlaku: před / za | (implicitně před) |  |
| K dotazníku je nutno přiložit výpočet škrticího orgánu, který obsahuje další potřebné údaje! |  |  |

Pozn.:V dotazníku se vyplňují pouze údaje potřebné pro danou aplikaci.

Doplňující informace k INMATu: