DOTAZNÍK PRO INMAT 59 (Příloha č. 2)

Měření průtoku a tepla předaného vodní párou nepřímou metodou

typ 459

DOTAZNÍK ZPA Nová Paka, a.s.

| 1 | Číslo okruhu |  | 1 až 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Jednotka tepelného výkonu, energie a čtvrthodinového maxima | (GJ/h, MW, kW) (GJ, MWh, kWh) |  | , |

| 3 | Název okruhu ( max. 16 znaků) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Rozsah průtokoměru (kondenzát) Mvk |  |  |  | [t/h] |  |
|  | nebo Qvk |  |  |  | [m3/h] | 0 až |
| 5 | Vztažná (nejčastější) teplota kondenzátu tvk |  |  |  | [°C] |  |
| 6 | Vztažná (nejčastější) teplota v přívodním potrubí (pára) tv |  |  |  | [°C] |  |
| 7 | Vztažný (nejčastější) absolutní tlak v přívodním potrubí (pára) pv |  |  |  | [MPa] |  |
| 8 | Maximální provozní teplota vodní páry |  |  |  | [°C] |  |
| 9 | Maximální provozní absolutní tlak páry |  |  |  | [MPa] |  |
| 10 | Snímač tlaku | ABSOLUTNÍ TLAK nebo PŘETLAK | (Implicitně ABSOLUTNÍ TLAK) |  |  |  |
|  |  | rozsah snímače tlaku |  |  | [MPa] |  |
|  |  | proudový signál ze snímače tlaku |  |  | [mA] | až 20 |
| 11 | Snímače teploty | odporové ve čtyřvodičovém zapojení nebo | (Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000) |  |  |  |
|  |  | s převodníkem na unifikovaný proudový signál |  |  | [mA] | až 20 |
|  |  | rozsah převodníku teploty páry |  |  | [°C] | až |
|  |  | rozsah převodníku teploty kondenzátu |  |  | [°C] | až |
| 12 | Signál průtoku | lineární frekvenční - z průtokoměru |  |  | [Hz] | 0 až |
|  |  | impulsní |  |  | [litr/impuls] |  |
|  |  | druh výstupu |  |  | (REED, OK, …….) |  |

Pozn.:V dotazníku se vyplňují pouze údaje potřebné pro danou aplikaci

Doplňující informace k INMATu: