DOTAZNÍK PRO INMAT 59 (Příloha č. 5)

Měření průtoku plynu

jednookruhové provedení 	typ 459

DOTAZNÍK ZPA Nová Paka, a.s. - strana 1/ 2

| 1 | Číslo okruhu | 1 až 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2 | Název okruhu (max.16 znaků) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Měřený plyn viz Tabulka Měřený plyn - kódování |  |  |  |  | kód |  |
| 4 | Výpočtový průtok škrticího orgánu nebo rozsah průtokoměru Qv při parametrech p = kPa abs., t = °C |  |  |  |  | [m3/h] | 0 až |
| 5 | Výpočtová teplota škrticího orgánu nebo vztažná teplota průtokoměru tv |  |  |  |  | [°C] |  |
| 6 | Výpočtový absolutní tlak škrticího orgánu nebo vztažný tlak průtokoměru pv [MPa] |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Maximální provozní teplota plynu |  |  |  | [°C] |  |  |
| 8 | Maximální provozní absolutní tlak plynu |  |  |  | [MPa] |  |  |
| 9 | Snímač tlaku | ABSOLUTNÍ TLAK nebo PŘETLAK | (Implicitně ABSOLUTNÍ TLAK) |  |  |  |  |
|  |  | rozsah snímače tlaku |  |  | [MPa] |  |  |
|  |  | proudový signál ze snímače tlaku |  |  | [mA] |  | až 20 |
| 10 | Snímač teploty | odporový ve čtyřvodičovém zapojení nebo | (Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000) |  |  |  |  |
|  |  | s převodníkem na unifikovaný proudový signál |  |  | [mA] |  | až 20 |
|  |  | rozsah převodníku teploty plynu |  |  | [°C] |  | až |
| 11 | Signál průtoku | kvadratický proudový ze snímače dp *) |  |  | [mA] |  | až 20 |
|  |  | rozsah snímače diferenčního tlaku dp |  |  | [kPa] |  |  |
|  |  | kvadratický proudový ze 2 snímačů dp *) |  |  | [mA] |  | až 20 |
|  |  | poměr rozsahů snímačů tlakové diference pro kaskádové zapojení |  |  | (např. 20) |  |  |
|  |  | rozsah snímače diferenčního tlaku dpH (vyšší) |  |  | [kPa] |  |  |
|  |  | lineární proudový z průtokoměru |  |  | [mA] |  | až 20 |
|  |  | lineární frekvenční z průtokoměru |  |  | [Hz] |  | 0 až |
|  |  | impulsní z průtokoměru nebo plynoměru |  |  | [m3/ impuls] |  |  |
|  |  | druh výstupu |  |  | (REED, OK, …….) |  |  |
| 12 | Přepočet na stav | 101,325 kPa, 0 °C |  |  | - 1 Vn [m3] |  |  |
|  |  | 101,325 kPa, 15 °C |  |  | - 2 Vn [m3] |  |  |
|  |  | 98,0665 kPa, 20 °C |  |  | - 3 Vn [m3] |  |  |
|  |  | jiný stav pn = kPa abs., tn = °C |  |  | - 4 Vn [m3] |  |  |
| 13 | Hustota měřeného plynu r při p = kPa abs., t = °C |  |  |  | [kg/m3] |  |  |

*)	Pro měření pomocí škrticích orgánů je třeba vyplnit tabulku: Pro měření pomocí škrticích orgánů a snímače tlakové diference.

Složení plynu

| SLOŽENÍ ZEMNÍHO PLYNU |  | PRO SMĚS PLYNU |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| poměrná hustota dv [1] |  | Složka | Název | Obsah |
| obsah CO2 [mol %] |  | 1 |  | [mol %] |
| obsah N2 (pro AGANX19mod.) [mol %] |  | 2 |  | [mol %] |
| obsah H2 (pro SGERG-88) [mol %] |  | 3 |  | [mol %] |
| spalné teplo Hs (pro SGERG-88) [MJ/m3] |  | 4 |  | [mol %] |

DOTAZNÍK ZPA Nová Paka, a.s. - strana 2/ 2

Pro měření pomocí škrticích orgánů a snímače tlakové diference:

| Umístění snímače teploty: před / za | (implicitně za) |  |
| --- | --- | --- |
| Umístění snímače tlaku: před / za | (implicitně před) |  |
| K dotazníku je nutno přiložit výpočet škrticího orgánu, který obsahuje další potřebné údaje! |  |  |

Měřený plyn - kódování:

| acetylen C2H2 | 1 |
| --- | --- |
| čpavek NH3 | 2 |
| argon Ar | 3 |
| ethylen C2H6 | 4 |
| benzen C6H6 | 5 |
| butan C4H10 | 6 |
| chlor Cl2 | 7 |
| chlorovodík HCl | 8 |
| helium He | 9 |
| vzduch | 10 |
| methan CH4 | 11 |
| neon Ne | 12 |
| propan C3H4 | 13 |
| kyslík O2 | 14 |
| oxid siřičitý SO2 | 15 |
| sirouhlík CS2 | 16 |
| sirovodík H2S | 17 |
| oxid dusný N2O | 18 |
| dusík N2 | 19 |
| vodík H2 | 20 |
| zemní plyn - je třeba vyplnit tabulku složení zemního plynu | 21 |
| oxid uhličitý CO2 | 22 |
| jiné médium - je třeba vyplnit tabulku pro směs plynu | 99 |

Pozn.:V dotazníku se vyplňují pouze údaje potřebné pro danou aplikaci.

Doplňující informace k INMATu: