DOTAZNÍK PRO INMAT 59 (Příloha č. 6)

Měření průtoku a tepla v kondenzátu

typ 459

DOTAZNÍK ZPA Nová Paka, a.s.

| 1 | Číslo okruhu |  | 1 až 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Jednotka tepelného výkonu, energie a čtvrthodinového maxima | (GJ/h, MW, kW) (GJ, MWh, kWh) |  | , |

| 3 | Název okruhu ( max. 16 znaků) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Výpočtový průtok škrticího orgánu Mvk |  |  |  | [t/h] |  |
|  | nebo rozsah průtokoměru Qvk |  |  |  | [m3/h] | 0 až |
| 5 | Výpočtová teplota škrticího orgánu |  |  |  | [°C] |  |
|  | nebo vztažná teplota průtokoměru tvk |  |  |  |  |  |
| 6 | Snímač teploty | odporový ve čtyřvodičovém zapojení nebo | (Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000) |  |  |  |
|  |  | s převodníkem na unifikovaný proudový signál |  |  | [mA] | až 20 |
|  |  | rozsah převodníku teploty kondenzátu |  |  | [°C] | až |
| 7 | Signál průtoku | kvadratický proudový ze snímače dp *) |  |  | [mA] | až 20 |
|  |  | rozsah snímače diferenčního tlaku dp |  |  | [kPa] |  |
|  |  | kvadratický proudový ze 2 snímačů dp *) |  |  | [mA] | až 20 |
|  |  | poměr rozsahů snímačů tlakové diference pro kaskádové zapojení |  |  | (např. 20) |  |
|  |  | rozsah snímače diferenčního tlaku dpH (vyšší) |  |  | [kPa] |  |
|  |  | lineární proudový - z průtokoměru |  |  | [mA] | až 20 |
|  |  | lineární frekvenční - z průtokoměru |  |  | [Hz] | 0 až |
|  |  | impulsní |  |  | [litr/impuls] |  |
|  |  | druh výstupu |  |  | (REED, OK, …….) |  |
| 9 | Měření obousměrným průtokoměrem (implicitně NE) |  |  |  | (ANO, NE) |  |

*)	Pro měření pomocí škrticích orgánů je třeba vyplnit tabulku: Pro měření pomocí škrticích orgánů a snímače tlakové diference.

Pro měření pomocí škrticích orgánů a snímače tlakové diference:

| Umístění snímače teploty: před / za | (implicitně za) |  |
| --- | --- | --- |
| Umístění snímače tlaku: před / za | (implicitně před) |  |
| K dotazníku je nutno přiložit výpočet škrticího orgánu, který obsahuje další potřebné údaje! |  |  |

Pozn.:V dotazníku se vyplňují pouze údaje potřebné pro danou aplikaci.

Doplňující informace k INMATu: